## TEKNİK DEĞERLENDİRME
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | TÜZEL KİŞİ | TRABZON TARIM TUR.İNŞ.NAK.GD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | TRABZON TARIM GES | 2022-06-15 | 31.5 | 600+100 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 3 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT OG BARASI | OG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir