## ÖN DEĞERLENDİRME
LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Firma/Şahıs iletişim bilgileri | Firma/Şahıs adres | Santralin kurulacağı adres | Başvuru tarihi | Başvuru Türü | Santral adı | Kurulu gücü | Türü (kaynak) | Açıklama | Evrak Değelendirme Sonucu | Komisyon inceleme sonucu
1 | TÜZEL KİŞİ | TRABZON TARIM TURİZM İNŞAAT NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0533 208 20 46 | Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 8 Nolu Cad. No: 4 Arsin / TRABZON | Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 8 Nolu Cad. No: 4 Arsin / TRABZON | 2022-02-09 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | TRABZON TARIM GES | 600 | GES |  | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
2 | TÜZEL KİŞİ | CİRAV FINDIK /İBRAHİM CİRAV | 0533 208 20 46 | Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 9 Nolu Cad. No: 8 Arsin / TRABZON | Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 9 Nolu Cad. No: 8 Arsin / TRABZON | 2022-02-23 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | CİRAV FINDIK GES | 150 | GES |  | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
3 | TÜZEL KİŞİ | AKMANLAR ENDÜSTRİ OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş | 0531 274 16 46 | Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 3 Nolu Cad. No: 10 Arsin / TRABZON | Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi 3 Nolu Cad. No: 10 Arsin / TRABZON | 2022-02-28 | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | AKMANLAR ENDÜSTRİ GES | 240 | GES |  | OLUMLU | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

## TEKNİK DEĞERLENDİRME
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra no | Gerçek/Tüzel kişi | Firma/Şahıs adı | Santral Adı | Başvuru tarihi | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Bağlantı noktası tanımı | Komisyon Teknik değerlendirme sonucu | Açıklama
1 | TÜZEL KİŞİ | POLİTEK İNŞ.AMB.GIDA VE SU ÜRN.SAN.VE TİC. A.Ş | POLİTEK GES | 2022-01-31 | 0.4 | 500 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 1 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
2 | TÜZEL KİŞİ | YILMAZ ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. NAK.İNŞ.TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ | YILMAZ GES | 2022-01-31 | 0.4 | 240 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 3 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
3 | TÜZEL KİŞİ | MEMAKSAN MEMİŞOĞLU MAKİNA SAN. MÜH.HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | MEMAKSAN GES | 2022-01-31 | 0.4 | 100 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 3 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
4 | TÜZEL KİŞİ | SAKARYA MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | SAKARYA GES | 2022-01-31 | 0.4 | 240 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 5 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMSUZ | Teknik açıdan talep edilen güç ile çatıların konumu mevzuat dışı olduğu için olumsuz dönüş sağlanmıştır.
5 | TÜZEL KİŞİ | NEF KAĞIT TİC. LTD. ŞTİ. | NEF GES | 2022-01-31 | 0.4 | 450 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 2 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
6 | TÜZEL KİŞİ | ÇAĞLAR GIDA AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ÇAĞLAR GES | 2022-01-31 | 0.4 | 450 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 5 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış ve YEPDİS kayıt belgesi alınmıştır. çağrı mektubu ilgilisine tebliğ edilecektir
7 | TÜZEL KİŞİ | AKMANLAR DAMPER SAN.TAŞ.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. | AKMANLAR DAMPER GES | 2022-01-31 | 0.4 | 240 | GES | ARSİN TM | ARSİN TM FİDER 2/HÜCRE 3 | ÖZEL TRAFOSUNA AİT AG BARASI | AG | OLUMLU | TEİAŞ kısa devre arıza akım limit görüşü sorulmuş olup, kurulması planlanan tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılmış fakat ilgili firmanın isteği üzerine GES çalışması iptal edilmiştir.